	Город
	
	[image: image3.png]7





Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ
контакт- центр (бесплатный звонок) 
 8-800-333-888-7

e-mail: 
 mail@vzljot.ru
Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru

	Плательщик
	
	

	ИНН / КПП  
	
	

	Получатель
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	
	
	

	
	
	

	телефон, факс
	
	

	Доставка
	самовывоз
	
	Ж/Д
	
	АВИА
	
	

	Перевозчик
	
	

	Пункт назначения
	
	

	Предполагаемая дата оплаты
	
	


	Заявка №
	
	от «___»__________201  г.
	Дата готовности
	«___»____________201  г.



Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА

[image: image1.jpg]B3#ET %Y



из углеродистой стали на давление до 2,5МПа

	Однотипных комплектов            шт.


	длина подводящего участка - поз.1:
	3Dу* (УП3)

	длина отводящего участка - поз.2:
	3Dу* (УП3)

	

	Dy имитатора, мм - поз.3:
	10**
	
	15
	
	20
	
	25
	
	32
	
	40
	
	50
	
	65
	
	80
	
	100
	
	150
	

	

	Dy 1 трубопровода, мм - поз.4:
	
	Dy 2 трубопровода, мм - поз.5:
	


*  – по спецзаказу возможна поставка подводящего и отводящего участков с длинами, отличающимися от 3Dу (2Dу и 5Dу)
**
 – для расходомера Dу 10, Dу 15 длина участков поз.1 и поз.2 не менее 5Dу
Термопреобразователи сопротивления 


Комплект однотипных приборов:

	Исполнение
	 Согласованная пара ТПС
	                 Одиночный ТПС
	                     Защитные гильзы

	
	                  класс 1
	класс допуска А
	класс допуска В
	    базовая
	  Усиленная (от 50мм)
	   без гильз

	Взлет ТПС, шт.
	
	
	
	
	
	

	КТС-Б, пар
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Взлет ТПС типоразмер, мм:
	32*
	
	40*
	
	50
	
	70
	
	98
	
	  133 
	
	223
	
	

	КТС-Б  типоразмер, мм:
	50
	
	70
	
	

	номинальная статическая характеристика W100 = 1,3850:
	Pt500
	
	Pt100
	
	штуцер:
	     прямой
	
	        наклонный
	

	диапазон температур, °С:
	0..+180
	
	      -50..+100 (для одиночного термометра)
	
	


* только Pt500 и на диапазон температур, °С  0..+180

                                                                                    Преобразователь давления 
Комплект однотипных приборов:
	Вариант поставки:
	без арматуры
	с арматурой  (до Т=1500С)

	
	
	[image: image2.jpg]




	количество, шт.
	
	


	Давление, МПа:
	 1,0
	
	 1,6
	
	
	длина кабеля, м
	


Примечания:
	
	


При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием 
   Ф.И.О.  принявшего заказ _________ ______________ тел. _____________ 
